- Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības.

apstiprinĀts
 SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”

valdes loceklis

_________________ A. Morozovs

Daugavpilī, 2026. gada 1.jūlijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām

„ Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stadiona iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 40003244634 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” Darba aizsardzības speciāliste Ieva Ļuļe |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | Tālr.: +371 22352418, e-pasts: ieva.lule@daugavpilsoc.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |

- Iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026-22.

- Zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpēte) nepieciešamības apzināšanas datums: 01.07.2026.

- Iepirkuma priekšmets: “Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs”

- Paredzamā līgumcena: līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kas iesniedzis atbilstošu tirgus izpētes prasībām piedāvājumu, piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Līgums ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts tikai gadījumā, ja Pasūtītāja rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi iepirkuma priekšmeta finansēšanai.

- Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Līguma izpildes termiņš: līdz saistību izpildei.

- Līguma izpildes vieta: Nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendents ir reģistrēts pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā piedāvājumā.

- Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

Pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

Kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

Pretendents nav iesniedzis uzaicinājuma 11.punktā pieprasītos dokumentus;

Pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena vai līgumcena kādā no daļām pārsniedz paredzamo līmeni.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

Finanšu - tehniskais piedāvājums:

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

    - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.Pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2.pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā (1.pielikumā) izvirzītās prasības.

- Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2026. gada 20.jūlijam, plkst.15:00 personīgi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” (Stadiona ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā kab. Nr. 205) vai e-pastā: juriste@daugavpilsoc.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

  - pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs.”

  - atzīme: „Neatvērt līdz 2026.gada 20.jūlijam, plkst.15:00”.

- Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

- Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

- Informācija par līgumu: līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kas iesniedzis atbilstošu tirgus izpētes prasībām piedāvājumu, piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pielikumā:

- Pieteikums - pieteikuma formas aizpildīšanai;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu –tehniskais piedāvājums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs”

Darba aizsardzības speciāliste _______________ I. Ļuļe

Daugavpilī, 2026. gada 1. jūlijā

1.Pielikums

“Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā

stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības

SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs”

identifikācijas Nr.DOC 2026-22

PIETEIKUMS

Daugavpilī

| Komersants |  |
| --- | --- |
|  | (nosaukums) |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. |  |
| tālr.,fakss |  |
| e-pasts |  |
| Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |  |
| Bankas rekvizīti |  |

tā direktora [vadītāja, valdes priekšsēdētāja] ar paraksta tiesībām [vārds, uzvārds] personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē “Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs”, identifikācijas Nr.DOC 2026-22, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- _____________apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

  - pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi Vispārīgās vienošanās izpildei;

  - tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

  - apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums 
“Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā

stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības

SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs”

identifikācijas Nr.DOC 2026-22

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības

SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs.” identifikācijas Nr.DOC 2026-22

Iepirkuma priekšmets - “Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs.”

Minimālās prasības:

Tehniska specifikācija:

|  | Objekts | Ventilācijas sistēmas veids | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporta bāze Sporta skola, Kandavas iela 17A, Daugavpils | Mehāniskā tīrīšana un pēc nepieciešamības mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija | Tehniskais projekts pieejams pēc pieprasījuma |
| 2. | Sporta bāze Airēšanas bāze, Stropu iela 40, Daugavpils | Mehāniskā tīrīšana un pēc nepieciešamības mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija | Tehniskais projekts pieejams pēc pieprasījuma |

Apliecinu, ka piedāvājuma izmaksās iekļauti visi izdevumi, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. Esmu iepazinies ar tirgus cenu izpētes nosacījumiem un man nav iebildumu pret tiem.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs”

Darba aizsardzības speciāliste _______________ I. Ļuļe

Daugavpilī, 2026. gada 1. jūlijā

3.Pielikums 
“Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā

stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības

SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs”

identifikācijas Nr.DOC 2026-22

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils Olimpiskais centrs” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma nodrošināt aptaujas (tirgus izpētes) “Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs”, identifikācijas Nr. DOC 2026-22 priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu cenu:

|  | Objekts | Tīrīšanas veids | Apraksts | Mērvienība | Cena EUR bez PVN | Kopā EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sporta bāze Sporta skola, Kandavas iela 17A, Daugavpils | Mehāniskā tīrīšana un pēc nepieciešamības mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija | Ventilācijas sistēmas gaisa vadu (kanālu) video inspekcija pirms un pēc tīrīšanas, darbu veikšanu fiksē fotografējot, veicot videoierakstus u.c. pirms un pēc darbu veikšanas. Pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus pievieno pārbaudes aktam, kā arī pielikumā pievieno foto fiksāciju pirms un pēc tīrīšanas darbiem. Aktus jāiesniedz arī elektroniski. | 1 komplekts/ eur |  |  |
| 2. | Sporta bāze Airēšanas bāze, Stropu iela 40, Daugavpils | Mehāniskā tīrīšana un pēc nepieciešamības mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija | Ventilācijas sistēmas gaisa vadu (kanālu) video inspekcija pirms un pēc tīrīšanas, darbu veikšanu fiksē fotografējot, veicot videoierakstus u.c. pirms un pēc darbu veikšanas. Pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus pievieno pārbaudes aktam, kā arī pielikumā pievieno foto fiksāciju pirms un pēc tīrīšanas darbiem. Aktus jāiesniedz arī elektroniski. | 1 komplekts/ eur |  |  |

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Amatpersona vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |