Tehniskā specifikācija

„Futbola laukuma Aveņu ielā 40, apgaismojuma sistēmas renovācija”, ID Nr. DOC 2023/15

- Uzdevums

Nodrošināt futbola laukuma apgaismojumu vismaz 350 lx  ar apgaismojuma vienmērīgu intensitāti (Emin/Emax>0,5)

- Darbu apjomi

| Nr. p.k. | ## Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo gaismekļu un L-veida konsoles demontāža | kompl. | 12 |
| 2 | Uz esoša apgaismojuma staba jaunas traversas montāža | kompl. | 12 |
| 3 | Jaunu LED prožektoru ar grozāmo kronšteinu montāža | kompl. | 24 |
| 4 | Jaunas elektroinstalācijas montāža esošajos apgaismojuma stabos | kompl. | 12 |
| 5 | Prožektoru regulēšana tumšajā diennakts laikā | kompl. | 24 |
| 6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |

- Darbu izpildes termiņš: astoņas kalendārās nedēļas

- Garantija izpildītiem darbiem:

2 gadi

- Īpašie noteikumi:

- Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecina tiesības veikt šos darbus;

- Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

- Piedāvājuma tāmē iekļaut remonta darbus, materiālus, elektromontāžas darbus, demontāžas darbus;

SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”

Galvenais inženieris							A. Kovaļovs