**UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES TIRGUS CENU IZPĒTĒ**

1. **Pasūtītājs:**

SIA “DAUGAVPILS OLIMPISKAIS CENTRS” rekvizīti:

Reģ. Nr. LV 40003244634, Stadiona ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, Latvija

Juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Daugavpilī, LV-5403, Latvija

Tālrunis (+371) 65422263, (+371) 65422327, tālrunis/fakss (+371) 65422326

e-pasts: birojs@daugavpilsoc.lv

Konts Nr. LV11 UNLA 0055 0028 4335 9

AS SEB Banka, Daugavpils filiāle, kods UNLALV2X

Konts Nr. LV07 HABA 0551 0519 3466 1

AS “Swedbank”, Daugavpils filiāle, kods HABALV22

1. **Kontaktpersona: SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” Darba aizsardzības speciāliste Ieva Ļuļe, t., 22352418.**
2. **Iepirkuma priekšmets un uzdevums:**

Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana pēc nepieciešamības SIA “Daugavpils Olimpiskā centrs” sporta bāzēs.

1. **Tehniskā specifikācija (minimālās prasības):**

SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” sporta bāzes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objekts | Ventilācijas sistēmas veids | Piezīmes |
| 1.daļa | **Dienesta viesnīca, Stacijas iela 47 A, Daugavpils** | | Tehniskais projekts pieejams pēc pieprasījuma |
| * 1. Numuri/kabineti, foajē | Mehāniskā tīrīšana |
| * 1. Pagrabstāvs (veļas mazgātava, trenažieru zāle, sauna) | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
| 1.3. Ēdamzāle-Virtuve / gaisa vads (kanāls) | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
| * 1. Mehāniskās ventilācijas sistēmas filtru nomaiņa | |
| 2.daļa | **Viesnīca Dinaburg SPA Hotel, Dobeles iela 39, Daugavpils** | | Tehniskais projekts pieejams pēc pieprasījuma |
| 2.1. Numuri/kabineti/konferenču telpas, foajē | Mehāniskā tīrīšana |
| 2.2. Restorāns - Virtuve / gaisa vads (kanāls) | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
| * 1. SPA komplekss | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
| * 1. –1. stāvs – veļas mazgātava | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |

1. **Piedāvājuma noformēšana:**
   1. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai .
   2. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu.
   3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
   4. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
   5. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis tirgus izpētes prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).
   6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
   7. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
   8. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
   9. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
2. **Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:**

* *Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.*
* *Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.*
* *Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.*
* *Ja tiek konstatēts, ka finanšu - tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu, (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.*

1. **Prasības pretendentam:**
   1. Par Pretendentu šajā uzaicinājumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šo noteikumu prasībām. Piedalīšanās uzaicinājuma procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Procedūras nosacījumi visiem pretendentiem ir vienādi.
   2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.
2. **Pretendenta iesniedzamie dokumenti:** tirgus cenu izpētes pieteikums.
3. **Informācija par līgumu:** līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kas iesniedzis atbilstošu tirgus izpētes prasībām piedāvājumu, piedāvājums ar viszemāko cenu.
4. **Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:** sagatavotu piedāvājumu atbilstoši tirgus cenu izpētes veidnei, iesniegt līdz **2025. gada 14. jūlijam plkst. 12.00** elektroniski uz e-pastu: [birojs@daugavpilsoc.lv](mailto:birojs@daugavpilsoc.lv) vai personīgi Stadiona ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

**PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents, reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

**Tehniska specifikācija:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Tīrīšanas veids | Apraksts | Mērvienība | Cena EUR bez PVN | Kopā EUR ar PVN |
| 1 | Dienesta viesnīca, Stacijas iela 47 A, Daugavpils | | | | | | |
| 1.1. | Numuri/kabineti, foajē | Mehāniskā tīrīšana | Ventilācijas sistēmas gaisa vadu (kanālu) video inspekcija pirms un pēc tīrīšanas, darbu veikšanu fiksē fotografējot, veicot videoierakstus u.c. pirms un pēc darbu veikšanas. Pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus pievieno pārbaudes aktam, kā arī pielikumā pievieno foto fiksāciju pirms un pēc tīrīšanas darbiem.  Aktus jāiesniedz arī elektroniski. | 1 komplekts/ eur |  |  |
| 1.2. | Pagrabstāvs (veļas mazgātava, trenažieru zāle, sauna) | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
| 1.3. | 1.3. Ēdamzāle-Virtuve / gaisa vads (kanāls) | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
| 1.4. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas filtru nomaiņa | |
| 2. | Viesnīca Dinaburg SPA Hotel, Dobeles iela 39, Daugavpils | | | | | | |
|  | 2.1. Numuri/kabineti/konferenču telpas, foajē | | Mehāniskā tīrīšana | Ventilācijas sistēmas gaisa vadu (kanālu) video inspekcija pirms un pēc tīrīšanas, darbu veikšanu fiksē fotografējot, veicot videoierakstus u.c. pirms un pēc darbu veikšanas. Pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus pievieno pārbaudes aktam, kā arī pielikumā pievieno foto fiksāciju pirms un pēc tīrīšanas darbiem.  Aktus jāiesniedz arī elektroniski. | 1 komplekts/ eur |  |  |
|  | 2.2. Restorāns / gaisa vads (kanāls) | | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
|  | 2.3. SPA komplekss | | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |
|  | * 1. –1. stāvs – veļas mazgātava | | Mehāniskā tīrīšana ar ķīmiju (mitrā) un gaisa vadu (kanālu) dezinfekcija |

Apliecinu, ka piedāvājuma izmaksās iekļauti visi izdevumi, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. Esmu iepazinies ar tirgus cenu izpētes nosacījumiem un man nav iebildumu pret tiem.